Режим проветривания  учебных помещений

Согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2. 1178-02 учебные помещения проветриваются во время перемен. До начала занятий и после их окончания проводится сквозное проветривание. В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наружная температура, С |  | Длительность проветривания помещения, мин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | в малые перемены | в большие перемены и между сменами |
| От 10 до 6 |  | 4-10 | 25-35 |
| От 5 до 0 |  | 3-7 | 20-30 |
| От 0 до -5 |  | 2-5 | 15-25 |
| От -5 до -10 |  | 1-3 | 10-15 |
| Ниже -10 |  | 1-1,5 | 5-10 |